## Лист1
name	«29 = Campus»

Scale Factor Y	2.0751e+03
X_mean_ratio	1.0332
Z_mean_ratio	1.0062

Measurements				Image Pixel Position
	Y	x	y	horizontal	vertical
red	238	0.451	0.35	1496	1539
blue	206	0.272	0.256	1416	1535
yellow	684	0.415	0.405	1537	1541
Sky -1	2890	0.293	0.301	1987	582
Sky -2	3390	0.291	0.298	939	410

Camera Data
iso	320
focal length	24mm
white balance	6700K
aperture	f10

date	41338
time	12:15:38
GMT	+1

latitude	49 15' 19,87''	49.2551905
longitude	7 2' 28,64''	7.0407232
altitude	230.1

camera azimuth	248
Sun Azimuth	171.75
Sun Elevation	34.53